- 附件1：

- 设备、厂房清单

| 品名 | 结构/数量 | 层高（m） | 面积(m²) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉房 | 钢构（一层）/1座 | 5.3 | 183.13 |  |
| 休息室 | （一层）/1座 | 2.8 | 10 |  |
| 机修车间 | 钢构（一层）/1座 | 7.9 | 192 |  |
| 2吨燃油锅炉 | 1台 |  |  |  |
| 螺杆空压机 | 1台 |  |  | 锅炉配套 |
| 储气罐 | 1台 |  |  | 锅炉配套 |
| 锅炉节能器 | 1台 |  |  | 锅炉配套 |